广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）电梯改造设计采购项目
公开比选文件

项目概况
项目名称：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）电梯改造设计采购项目

服务地点：广州市天河区珠江东路2号
项目目标：

我馆现有5台客梯、10台扶梯投入使用已超15年，设备老化严重、原厂备件停产断供，运行稳定性及安全性能持续下降，已达到设备更换年限。为提升场馆公共服务品质、践行绿色低碳运营理念，择优选用技术先进、节能低噪、运行平稳的新型电梯设备，同时保障施工期间场馆正常对外开放，现开展本次电梯更新项目前期市场调研工作。本次调研重点征集适配博物馆文物保护、开放运营特殊场景的电梯更新技术方案、施工组织方案、设备技术参数、市场价格行情，施工设计方案将作为项目招标采购的科学合规依据。本项目选取1家作为方案编制单位。
项目付款方式

（1）本合同生效后，采购方在收到报价方开具的等额有效增值税普通发票之日起15天内办理支付手续，采购方向报价方支付合同总金额的30%，即￥     （大写人民币：        ），报价方收到该合同款项后开展踏勘等服务工作。
（2）在报价方提交《施工设计方案》，在采购方完成验收签字工作后，采购方收到报价方开具的等额有效增值税普通发票之日起15个工作日内办理支付手续，采购方向报价方支付合同总金额的70%，即￥     （大写人民币：            整）。因采购方使用的是财政资金，采购方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购方已经按期支付。

（3）报价方提交资料：相应金额的增值税普通发票、施工设计方案、验收报告等。

合格报价人要求

（一）在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资质的一般纳税人企业。

（二）具有独立承担民事责任的能力。

（三）具有良好的商业信誉。

（四）具有履行合同所必需的经验和专业技术能力。

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

报价人提交材料

“供应商资格要求”所需材料

报价单

真实性承诺函

相关业绩（合同复印件）

其他与本项目相关的材料

拟投入服务管理团队人员情况

技术条款响应情况

服务组织方案

其他与本项目相关的材料

说明：以上材料均需加盖投标人公章，不盖公章将列为无效文件。
报价人须知

（一）报价无论是否被采纳，报价方均须承担响应询价所发生的一切费用。

（二）本项目选取1家作为方案编制单位，由广东省博物馆组织评审，以综合评分高者得的方式进行采购。评选第1名结果向报价人发出通知。
（三）报价方提供的报价材料均需加盖公章。

（四）报价单位的报价文件需密封递交并在封口处加盖公章，报价方上述所需资料一式三份提交至广东省博物馆后勤管理部（邮寄地址：广州市天河区珠江东路2号王工收）。该采购文件原件必须一并放在密封文件袋内。密封件上标明项目名称。
联系人：王工
   联系电话：020-38046811
方案设计要求
2.1 改造及围蔽施工

征集符合国家强制性标准、适配场馆既有建筑结构，满足博物馆防火、防烟、防尘、减震、降噪等特殊运营及文物保护要求的电梯改造设计方案。结合场馆建筑风貌与常态化开放模式，编制专属全封闭的、结构安全可靠的围蔽施工设计方案，实现施工区与观展区完全物理隔离，及施工全过程低扬尘、低噪音、无震动、无烟气、无异味污染，兼顾文物安全与观众游览体验。
2.2 电梯布局及设备技术参数尺寸优化
电梯布局及尺寸优化调研：结合场馆井道结构、空间受限等实际工况，依托行业成熟先进设备，优化无机房客梯及扶梯布局方案。确保更新后客梯轿厢净尺寸、扶梯梯级宽度均不低于原有设备标准，保留并优化原有通行功能与使用空间。

2.3 高风险作业安全管控

针对新旧设备转运、吊装、就位、成品保护、动火作业等高危工序，制定完善专项安全管控方案，全面防范施工安全风险，保障场馆文物、人员及设施安全。

2.4 错峰施工组织

结合场馆展览排期与对外开放安排，科学规划错峰施工模式，编制可落地的施工进度计划及配套进度横道图，最大限度降低施工对场馆正常运营的影响。
2.5 专项施工设计
分别编制客直梯、自动扶梯专项施工设计方案，明确施工工序、人员配置、安全防护、质量管控要点，实现施工全过程标准化、规范化管理。

2.6 市场行情服务
系统梳理主流节能电梯品牌的核心性能、智能化配置、节能环保指标、设备使用寿命及市场公允价格，为设备选型、投资概算编制提供真实、全面的市场依据。

2.7 无障碍改造
优化文博场馆电梯使用需求标准，提升电梯乘坐舒适性、运行平稳性及通行便捷性，完善无障碍标准化配置，涵盖盲文操作面板、无障碍专用操控、多语种语音报层、到站提示、紧急求助对讲等便民功能。

2.8 增值方案及合理化建议征集

征集乙方自愿提供的技术优化、工艺改进、提质增效等专项方案及合理化建议，进一步提升项目建设质量与场馆适配性。

乙方经过现场踏勘，坚持专业审慎原则，完成服务清单内容，按期编制《施工设计方案》作为服务成果交付甲方。
服务要求
3.1 通用要求

成交供应商应认真按照标准、规范及采购人的要求实施项目，随时接受采购人的检查检验，并为检查检验提供便利条件。采购人有权检查一切与质量有关的问题。

项目质量达不到本项目规定的，采购人一经发现，将要求成交供应商整改或返工，成交供应商应按采购人的要求执行，直到符合约定标准。返工后仍不能达到规定标准的，成交供应商应承担相应的违约责任。

项目实施全过程须严格遵守博物馆文物保护管理规定、施工时间、动火作业、高空作业、消防安全及场馆内部各项管理制度。

3.2 人员要求

（1）成交供应商应在项目现场实施周期内，为本项目成立工作小组，至少安排1名项目经理和1名技术服务人员，成交供应商须按照采购人要求提供远程或现场服务。

（2）项目技术负责人应满足下述条件之一：①机械 / 结构 / 电气专业中级及以上工程师、8 年以上电梯设计经验；②机械 / 结构 / 电气类 工程师及以上职称，从事特种设备技术 / 施工管理 5 年；并将全程负责本项目的管理、技术服务质量管控。具体负责：项目进度控制、编制技术方案及项目施工设计方案等技术文档、协调完成本项目服务工作。

（3）工作小组人员应具有3年以上同类型服务项目的经验。
（4）项目技术负责人与工作小组人员必须为成交供应商在职的工作人员，并提供员工最近3个月的社保或代缴个人所得税资料证明。

3.3 服务工具要求

本项目服务工具（软件、工具等）需由成交供应商自行配备，所需费用由成交供应商承担。

3.4 服务标准要求

本项目服务施工设计方案内容应符合电梯设备设计、制造、安装、调试、验收及维保全过程的国家现行规范及特种设备安全规程，主要包括：《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588.1-2020）、《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2023）、《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002）、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）及TSG 41系列特种设备安全技术规程。符合一次性通过市场监管部门特种设备法定检验及项目竣工验收的标准，及选型设备的参数、安全性能、运行指标全面达标，满足长期、安全、稳定、低噪、节能的运行要求。
附表一 商务和价格评分表
	序号
	评审项目
	评审细则
	分值

	1
	企业服务能力证明


	评审内容：

营业执照经营范围含：特种设备设计、特种设备制造、特种设备安装、改造、修理；

营业执照经营范围含：电梯技术咨询、机电工程技术咨询、特种设备技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

投标人具备项目所需有效的工程设计资质；

营业执照经营范围含：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

计分规则：上述4项条件，单项满足得5分；4项全部满足本项得满分20分（不累计叠加）。

备注：需提供相关资质、营业执照等证明材料复印件，加盖投标人公章，否则该项不予得分。
	20

	2
	同类项目业绩
	投标人提供2023年1月1日至今的同类项目业绩，每提供1个有效业绩得2分，最高得10分。

计分依据：以合同签订时间为准。

材料要求：提供合同关键页（含甲乙双方盖章页、签约时间、项目内容页），资料不全或无效不得分。
	10

	3
	投标报价
	价格采用低价优先法计算，即满足招标需求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格为满分，其他投标人的价格统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准/投标报价）×100×权重
	20

	合计
	50


备注：

供应商未按要求提交对应评审佐证资料的，对应评审项计0分；

仅对通过资格性、符合性评审的响应文件进行评分，分值保留两位小数；

附表二 技术（服务）评分表

技术（服务）评分表
	序号
	评审项目
	评审细则
	分值

	1
	服务响应方案
	方案内容包括但不限于：……

方案内容完整详实、逻辑清晰、科学合理、落地性强，得30分；方案内容较完整、表述清晰、可行性较好，得20分；

方案内容简单、可行性一般，得10分；

无响应、方案缺失或严重不符合需求，得0分。
	30

	2
	项目质量管理
	实施计划、质量管理体系完整详实、科学规范、落地性强，得20分；

实施及质量管理内容较完整、合理可行，得10分；

实施及质量管理内容简单、可行性一般，得5分；

无响应、内容缺失或严重不合理，得0分。
	20

	合计
	50


备注：

供应商未按要求提交对应评审佐证资料的，对应评审项计0分；

仅对通过资格性、符合性评审的响应文件进行评分，分值保留两位小数。

总分合计：商务价格50分 + 技术服务50分 = 100分
附件1：
 
承诺函
 
本单位提供给广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）关于《广东省博物馆电梯改造设计项目》采购文件资料真实有效，若有弄虚作假，愿承担一切后果。
 
承诺人:         
2026年    月    日

附件2：
现场踏勘记录表
	采购项目信息

	项目名称
	广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）电梯改造设计采购项目

	现场踏勘地点
	广州市天河区珠江东路2号广东省博物馆

	报价人信息

	单位名称
	

	踏勘人员
	

	踏勘时间
	

	踏勘记录

	

	报价人
	报价人（盖章）
拟投入项目负责人（签字）：
日期：

	采购人
	项目人员（签字）
日期：


附件3：
广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）电梯改造设计项目服务合同

	委托方：
	
	广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

	受托方：
	
	

	二〇二六年   月


目  录
1一 服务事项


2二 合同金额及支付


3三 服务安排


4四 甲方权利义务


4五 乙方权利义务


4六 保密


5七 违约责任


5八 不可抗力


6九 适用法律和争议解决


6十 合同生效、终止及其他




	委托方：
	广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）
	(以下简称“甲方”)

	
	
	
	
	
	

	受托方：
	
	(以下简称“乙方”)


甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律的有关规定,经过友好协商，在平等互利的原则下达成如下合同： 

服务事项

甲方委托乙方对广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）的5台客梯，10台扶梯进行更新调研服务，出具《施工设计方案》，乙方提供的具体服务内容如下：

1.1.1 改造及围蔽施工

征集符合国家强制性标准、适配场馆既有建筑结构，满足博物馆防火、防烟、防尘、减震、降噪等特殊运营及文物保护要求的电梯改造施工设计方案。结合场馆建筑风貌与常态化开放模式，编制专属全封闭的、结构安全可靠的围蔽施工设计方案，实现施工区与观展区完全物理隔离，及施工全过程低扬尘、低噪音、无震动、无烟气、无异味污染，兼顾文物安全与观众游览体验。

1.1.2 电梯布局及设备技术参数尺寸优化

电梯布局及尺寸优化调研：结合场馆井道结构、空间受限等实际工况，依托行业成熟先进设备，优化无机房客梯及扶梯布局方案。确保更新后客梯轿厢净尺寸、扶梯梯级宽度均不低于原有设备标准，保留并优化原有通行功能与使用空间。

1.1.3 高风险作业安全管控

针对新旧设备转运、吊装、就位、成品保护、动火作业等高危工序，制定完善专项安全管控方案，全面防范施工安全风险，保障场馆文物、人员及设施安全。

1.1.4 错峰施工组织

结合场馆展览排期与对外开放安排，科学规划错峰施工模式，编制可落地的施工进度计划及配套进度横道图，最大限度降低施工对场馆正常运营的影响。

1.1.5 专项施工设计

分别编制客直梯、自动扶梯专项施工设计方案，明确施工工序、人员配置、安全防护、质量管控要点，实现施工全过程标准化、规范化管理。

1.1.6 市场行情服务

系统梳理主流节能电梯品牌的核心性能、智能化配置、节能环保指标、设备使用寿命及市场公允价格，为设备选型、投资概算编制提供真实、全面的市场依据。

1.1.7 无障碍改造

优化文博场馆电梯使用需求标准，提升电梯乘坐舒适性、运行平稳性及通行便捷性，完善无障碍标准化配置，涵盖盲文操作面板、无障碍专用操控、多语种语音报层、到站提示、紧急求助对讲等便民功能。

1.1.8 增值方案及合理化建议征集

征集乙方自愿提供的技术优化、工艺改进、提质增效等专项方案及合理化建议，进一步提升项目建设质量与场馆适配性。

乙方服务主要执行标准如下：

《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588.1-2020）、《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2023）、《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310-2002）、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）及TSG 41系列特种设备安全技术规程，除上述规范以外，还须遵循国家现行的相关标准和规范要求。

乙方出具的施工设计方案封面名称为《广东省博物馆电梯改造施工设计方案》，在本合同中称为《施工设计方案》。

合同金额及支付

本服务合同总金额为￥      （大写人民币：            ）。

支付方式：

本合同生效后，甲方在收到乙方开具的等额有效增值税普通发票之日起15天内办理支付手续，甲方向乙方支付合同总金额的30%，即￥     （大写人民币：        ），乙方收到该合同款项后开展踏勘等服务工作。
在乙方提交《施工设计方案》，在甲方完成验收签字工作后，甲方收到乙方开具的等额有效增值税普通发票之日起15个工作日内办理支付手续，甲方向乙方支付合同总金额的70%，即￥     （大写人民币：            整）。因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

乙方的银行账户如下：

单位名称： 
单位地址：    

单位电话： 

单位税号： 

开户银行： 

银行账号： 
甲方付款前三个工作日内，乙方向甲方开具相应的合法的服务发票。甲方发票资料如下：

单位名称：广东省博物馆(广州鲁迅纪念馆)

单位地址：广州市天河区珠江东路2号
单位电话：38046800

单位税号：12440000455859743C

开户银行：中信银行广州天河支行

银行账号：7443200182600079811

发票类型（请勾选）：

1、(增值税专票发票/(增值税普通发票

服务安排

乙方将在以下条件同时满足之日起一个工作日内开始服务工作：

收到甲方支付的委托施工设计款项；

乙方自开始调研工作之日起10个工作日完成并出具《施工设计方案》。
注：其中8个工作日为出具《施工设计方案》时间，2个工作日为报告审核时间。
甲方权利义务

甲方应按本合同规定向乙方支付合同金额。

甲方有权对乙方的服务过程进行监督，并委派工作人员配合乙方工作。

甲方应配合乙方在合同有效期内完成现场踏勘工作。

乙方权利义务

乙方在调研过程中，应遵守国家法律法规及地方法规的有关规定。

乙方对甲方为完成调研而提供的任何技术资料、数据或其他工作成果负有保密义务，应妥善保管，不得泄露，并不得以任何形式提供给任何第三方或用于本合同以外的其它目的。
保密

本合同所述保密信息：指本合同拥有信息的一方（“提供方”）根据本合同向另一方（“接受方”）提供的信息，包括但不限于技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术、图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法以及其它专有信息，本合同的条款和与本合同有关的其它商业信息和技术信息，以及乙方依据本合同完成的所有调研成果。

保密信息只能由接受方及其人员为本合同目的而使用。除本合同另有规定外，对于提供方提供的任何保密信息，未经提供方的书面同意，接受方及其知悉保密信息的人员均不得直接或间接地以任何方式提供或披露给任何第三方。

如相关政府部门或监管机构要求接受方披露任何保密信息，接受方可在该政府部门或机构要求的范围内做出披露而无需承担本合同项下的责任。但前提是，该接受方应立即将需披露的信息书面通知提供方，以便提供方采取必要的保护措施，且该等通知应尽可能在信息披露前做出，并且接受方应尽商业上合理的努力确保该等被披露的信息获得有关政府机关或机构的保密待遇。

违约责任

任何一方未履行本合同项下的任何一项条款均被视为违约。违约方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的直接经济损失。

如甲方无正当理由未按合同规定向乙方支付合同金额，每延迟一天，甲方应向乙方按日支付延迟付款额为合同总金额1‰的违约金。

如乙方无法在规定时间内提交符合要求的施工设计方案，在甲方要求下，每逾期一天乙方应向甲方支付相当于甲方已付款额1‰的违约金。

如任何一方违约达10天，守约方有权单方解除合同。

不可抗力

本合同所指不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

由于不可抗力事件，致使一方在履行其在本合同项下的义务过程中遇到障碍或延误，不能按规定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方（“受阻方”），不应视为违反本合同。如果不可抗力事件的影响持续达30个工作日或以上时，双方应根据该事件对本合同履行的影响程度协商对本合同的修改或终止。如在一方发出协商书面通知之日起15个工作日内双方无法就此达成一致，任何一方均有权解除本合同而无需承担违约责任。

适用法律和争议解决

有关本合同的一切争议，甲、乙双方首先应通过友好协商解决。协商不能解决时，可以向广州仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决为终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

仲裁进行过程中，双方将继续执行本合同未涉仲裁的其它部分。

合同生效、终止及其他

本合同服务时间202 年  月 日至202  年 月  日（服务期1个月），自双方盖章之日起生效，生效日期以双方签字日期中较晚的一个为准。如无法在合同有效期内完成合同约定服务内容的，双方另行协商签订协议。

在执行本合同的过程中，未尽事宜经甲乙双方友好协商，通过签署合同附件、补充协议、合同修改书等形式予以确认并执行，上述文件均为本合同的有效组成部分。

本合同以中文签署，一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，具有相同法律效力。（本页以下无正文）
甲方：广东省博物馆(广州鲁迅纪念馆)（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：__________________

日期：     年    月    日

乙方：                      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：__________________

日期：     年    月    日
