广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）电梯维修项目公开比选文件

一、项目简介

本项目DT2电梯、9、10号扶手梯投入使用时间较长，均出现不同程度的部件老化及损坏，为保证保电梯的正常无故障运行，现需对上述电梯进行维修。具体维修范围见《电梯维修项目清单》

二、项目工期及限价

项目工期：合同签订后该维修项目工期包括备货等不得超过60个日历天，试运行不少于7日，质保期1年。
项目限价：115000元。

三、项目维修内容

（一）维修要求

1.对更换的DT2电梯及9、10号配件必须为日立电梯原厂全新配件，项目清单内的配件规格型号必须与原零配件相一致，并包含所更换安装及调试运行的测试工作，工程量如以下电梯维修项目清单；

2.维修造价包含更换安装及调试费；

3.维修过程中报价方必须对维修电梯周边设施进行成品、环境保护，避免损其他部分以及电梯周边的任何设备设施；

4.更换后的配件报价方不能擅自处理，必须交给采购方自行处理；

5.在施工期间，报价方负责材料、设备的采购、供应和保管；对其产品的保护及防盗；如施工期间发生人身伤亡或财物损失，均由报价方负责处理并承担全部责任；

6.工程竣工未移交采购方之前，报价方负责对现场以及设备进行保护，由于报价方疏忽而引致的一切损失（包括一切安全责任）由报价方承担；

7.施工过程中应保持环境清洁卫生，维修完工后，报价方负责做好维修现场及受污染场地的清洁清理工作。

（二）验收标准

1.所更换的电梯材料需日立电梯厂家正版全新配件；

2.该机组在大中修完成后必须保证电梯稳定运行；

3.质量保证期内如出现质量问题，报价方应无条件在规定时间内到场完成维修、更换或其他补救措施，并通过采购方代表确认。

四、电梯维修项目清单

	序号
	工程内容
	涉及电梯
	计算单位
	数量
	型号规格

	
	
	
	
	
	

	
	钢丝绳(工程专用,含木轴)_A001015_Φ10_曳引绳_TRV(东京制钢越南)_8×S(19)+NFC（205m×7条）
	DT2
	米
	1435
	A800000353

	
	扁形电缆_C0101290_B_TVVB 12x0.75mm2+2钢丝绳
	DT2
	米
	61
	S711255557

	
	变压器（13KVA三相自耦变压器）13508469_A_380/210V
	DT2
	个
	1
	S611010051

	
	扶手带_16511371_F_

14504156_D_8040NT,黑色（FT9~10# 55.26米/台）
	FT9~10
	米
	110.52
	F499010068


五、其他需求说明

1.施工资质要求

该电梯维修目报价方必须具有电梯施工维修资质，相应电梯的维修业绩。

2.本维修项目质保期从验收合格之日起为期按国家规范要求为 壹 年整。

3.质保期需求

本维修项目内的电梯设备如发生故障，报价方需30分钟响应，4小时到达现场，不需更换配件的需当天进行修复；需要更换配件的需在48小时内进行修复。

4.支付和验收
项目完工后，经甲方验收合格后，报价方应积极配合提供送审材料，由采购方指定的第三方审价公司根据实际工程量进行最终造价审核，在收到结算审核意见的3个工作日内回复意见，超出时间视同报价方同意按审核结果结算。项目结算审核报告经三方(采购方、报价方和第三方机构)盖章后，报价方提供等额合法有效的增值税普通发票，采购方按审核确认的最终结算价支付合同款。

以上付款时间为甲方按照国库集中支付的有关规定办理款项支付手续时间。因甲方的资金属于财政资金，如因财政资金划拨不及时、不足额、不到位造成付款期延迟的，甲方不承担延迟付款的违约责任，但甲方应当及时向乙方进行告知。

5.合同书

详见附件

六、投标人须知

（一）报价人提交材料

1.资格性审查相关文件

2.报价单

3.真实性承诺函

4.企业资质

5.相关业绩

6.项目实施方案和售后方案

7.其他与本项目相关的材料

说明：以上材料均需加盖投标人公章，不盖公章将列为无效文件。

（二）评分标准

评分标准

	序号
	评审项目
	评审内容
	分值

	1
	团队负责人和成员情况
	根据供应商提供的拟承担本项目的项目经理及团队成员技术能力进行评审：

1.项目经理1名

（1）具备机械设备项目管理相关专业本科（或以上）学历（或具有与本项目相关中级或以上的技术职称证书），得3分，本小项最高得3分；

（2）具有大型电梯维护工作经验10年或以上，得2分，本小项最高得2分。

2.团队成员（不含项目经理）若干

具有与本项目实施所相关的包括但不限于机械等相关学历或技术职称证书的，每提供1人得1分，同一人同时具有多个证书的不重复计分，本小项最高10分。

注：供应商须提供上述人员证书复印件及与供应商签订的劳动合同复印件或2025年内任意一个月在供应商单位购买的社保缴纳证明材料复印件并加盖供应商公章，不提供或提供不齐全不得分。
	15

	2
	同类项目业绩
	根据供应商提供的同类项目业绩进行评审：

须提供2022年1月1日以来同类项目业绩（同类项目业绩包括但不限于各品牌、型号电梯维修、维保服务）。每提供一项得5分，最高得20分。

注：1.供应商须提供合同复印件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）作为同类业绩证明资料。不提供或资料不全不得分。2.同一客户或同一项目提供多项同类项目业绩的，按一项计算。
	20

	3
	项目实施方案
	1.实施方案详尽可行，内容条理清晰、具有针对性，能完全有效保障本项目的实施，完全满足或优于采购需求的，得45分；

2.实施方案较详尽可行，内容条理较清晰、较具有针对性，能较有效保障本项目的实施，完全满足采购需求的，得30分；

3.实施方案不够详尽可行，内容条理不清晰，没有针对性，不能有效保障本项目的实施，不能满足采购需求的，得15分；

4.不提供不得分。
	45

	4
	售后服务
	针对报价人提交的售后服务方案进行评价：

1.售后服务方案完整，优于用户需求，横向比较最优得10分；

2.有售后服务方案，满足用户需求，横向比较次之得6分；

3.有售后服务方案，基本满足用户需求，横向比较最次得2分；

4.没售后服务方案不得分。
	10

	5
	价格评分
	价格采用低价优先法计算，即满足招标需求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格为满分，其他投标人的价格统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准/投标报价）×100×权重
	10

	合计
	100


附件一
承诺函
本单位提供给广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）关于《xxx项目》采购文件资料真实有效，若有弄虚作假，愿承担一切后果。
承诺人：               
2026年  月  日
附件二
广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）电梯维修

项目合同书

甲  方：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

电  话：020-38046811

传  真：020-38046800

地  址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路2号 

乙  方：

电  话：

传  真：

地  址：

签约地点：广东广州

签订日期：    年  月  日

根据广东省博物馆（广州鲁迅纪念）电梯维修项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》的相关规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

合同金额：

合同金额为（大写）：         元整 （¥      元）人民币。

一、服务范围
甲方聘请乙方提供以下服务：

本合同项下的服务指广东省博物馆（广州鲁迅纪念）电梯维修项目。

二、项目内容：
1.对更换的DT2电梯、9、10号手扶梯配件必须为日立电梯原厂全新配件，项目清单内的配件规格型号必须与原零配件相一致，并包含所更换安装及调试运行的测试工作，工程量如以下项目清单；

2.维修造价包含更换安装及调试费；

3.电梯在维修完成后必须保证正常运行无异常状况出现；

4.该电梯项目竣工后确保试运行7天无任何相关引发的故障。

5.电梯维修项目清单

	序号
	工程内容
	涉及电梯
	计算单位
	数量
	型号规格

	
	
	
	
	
	

	
	钢丝绳(工程专用,含木轴)_A001015_Φ10_曳引绳_TRV(东京制钢越南)_8×S(19)+NFC（205m×7条）
	DT2
	米
	1435
	A800000353

	
	扁形电缆_C0101290_B_TVVB 12x0.75mm2+2钢丝绳
	DT2
	米
	61
	S711255557

	
	变压器（13KVA三相自耦变压器）13508469_A_380/210V
	DT2
	个
	1
	S611010051

	
	扶手带_16511371_F_

14504156_D_8040NT,黑色（FT9~10# 55.26米/台）
	FT9~10
	米
	110.52
	F499010068


三、服务期间（项目完成期限）
合同签订后该维修项目工期包括备货等不得超过60个日历天，试运行不少于7日。

四、甲方和乙方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务

为确保合同期内有效完成，降低项目实施风险。

为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项

1.项目启动阶段

指定项目跟进人员，组织甲方人员配合乙方项目组需求进行所需更换设备的现场确定实际情况以及具体维修要求；

2.项目施工阶段
（1）根据广东省博物馆规则制度为乙方办理施工手续、监督施工安全、监督施工防护措施、监督施工是否符合相关规范、监督施工现场恢复原样（按竣工图）；

（2）监督调试、试运行；

（3）乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及己方责任。
3.验收及质保期阶段

3.1配合确定验收方案；

3.2组织并确定验收场地、时间、人员等事项。

3.3监督乙方质保期的质保质量，包括响应速度，质保质量。若乙方未能按照质保相关要求提供质保服务，甲方有权通知乙方后按市场询价对质量缺陷进行维修，并在质保金项扣除相关费用。
（二）乙方的权利和义务

1.按照甲方提供的需求按时完成本合同规定的服务；

2.乙方应保证所购置的设备参数与项目清单内的设备参数一致，因参数、型号等造成的一系列事故及损失，一切由报价方负全责；

3.本维修项目内的维修更换的配件如发生故障，报价方需30分钟响应，4小时到达现场，不需更换配件的需当天进行修复；需要更换配件的需在48小时内进行修复；

4.在合同期内，乙方如发生公司名称、法人、通讯地址、联系方式、联系人的变更，应提前15天通知甲方，双方协商进行本合同的修改和续签，否则乙方应对此造成的一切后果承担责任 ；

5.乙方实施合同内容所聘用的核心团队成员在项目验收前需保持团队稳定，核心成员变更不得超过三分之一，项目经理及主要沟通人员变更需征得甲方同意；该团队组建时，人员的履历资料需备档甲方项目管理部门，必要时甲方有权参与团队人员的组建筛选工作；保证售后维护人员至少两人由核心团队成员中产生。

6.遵循甲方有关施工的管理办法。

五、付款方式
项目完成后，经甲方验收合格后，乙方应积极配合提供送审材料，由甲方指定的第三方审价公司根据实际工程量进行最终造价审核，在收到结算审核意见的3个工作日内回复意见，超出时间视同报价方同意按审核结果结算。项目结算审核报告经三方(甲、乙和第三方机构)盖章后，乙方提供等额合法有效的增值税普通发票，甲方按审核确认的最终结算价支付合同款。

以上付款时间为甲方按照国库集中支付的有关规定办理款项支付手续时间。因甲方的资金属于财政资金，如因财政资金划拨不及时、不足额、不到位造成付款期延迟的，甲方不承担延迟付款的违约责任，但甲方应当及时向乙方进行告知。
六、验收
（一）验收原则

1.验收由乙方提出验收申请，准备验收材料，甲方在收到乙方验收申请后5个工作日内答复乙方并组织验收，组织验收材料所产生的相关费用由乙方负责。甲方未组织验收，或逾期组织验收的，视为验收合格；

2.由于乙方原因，达不到验收标准及《广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）电梯维修项目公开比选文件》要求的，乙方应按甲方的要求进行补救或返工，并承担重新验收和返工的费用；

3.在验收之前，乙方应自行对所有更换后的设备进行测试及试运行；

4.设备测试或试运行过程中出现故障的乙方必须马上修复或更换设备，并重新进行测试及试运行，乙方承担所发生的一切费用。

（二）验收条件

本项目的验收应满足下列条件

1.项目组按合同规定提交各类交付内容，如设备说明书、合格证以及出厂报告等资料；

2.全部设备更换完成后试运行时间超过7日，能够按照项目内容所要求的使用功能；

3.质保期为：自该项目验收合格之日起 壹 年。

七、保密
双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

（一）甲方

1.保密内容

甲方自乙方处获悉的涉及本合同的技术文件、资料、经营信息和商业秘密；

2.涉密人员范围

直接或间接涉及本合同项下技术服务的有关人员；

3.保密期限

本合同项下保密期限自合同生效之日起，至本合同终止之日起满 贰 年止。

4.泄密责任

因违反保密义务给对方造成的损失，由泄密一方承担赔偿责任。

（二）乙方

1.保密内容

1.1乙方自甲方处获悉的涉及本合同的技术文件、资料、经营信息和商业秘密；

1.2本合同技术标的及应用方向；

1.3本技术的销售市场和方向；

1.4未经甲方同意不得对外转让或泄露。

2.涉密人员范围

直接或间接涉及本合同项下技术服务的有关人员。

3.保密期限

本合同项下保密期限自合同生效之日起，至本合同终 止之日起满 贰 年止
4.泄密责任因违反保密义务给对方造成的损失，由泄密一方承担赔偿责任。

八、违约责任与赔偿损失
1.乙方提供的服务不符合采购公示、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金；

2.乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担；

3.甲方无正当理由拒绝接受服务，视为交付合格，甲方应按期支付服务款项；

4.甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金，逾期半个月以上的，乙方有权暂停服务直至甲方付清款项为止，同时乙方有权终止合同，由此造成的乙方经济损失由甲方承担；

5.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
九、争端的解决
合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费
在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其他
1.本合同所有附件、采购公示、报价文件为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力；

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分；

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任；

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效
1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字和单位盖章后生效；

2.合同一式叁份，其中甲方贰份，乙方壹份，均具有同等法律效力。
（以下无正文）

（——————本页为签章页——————）

甲方（盖章）：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

法定代表/授权代表（签字）：

日期：

开户名称：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）
开户银行：中信银行广州天河支行
开户账号：7443200182600079811
乙方（盖章）：

法定代表/授权代表（签字）：

日期：

开户名称：

开户银行：

开户账号：
